ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям

(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей

в целях технологического присоединения энергопринимающих

устройств, максимальная мощность которых составляет до 15

кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной

точке присоединения энергопринимающих устройств) и (или)

объектов микрогенерации)

| N |  | "__" ___________ 20__ г. |
| --- | --- | --- |

___________________________________________________________________________

(наименование сетевой организации, выдавшей технические условия)

___________________________________________________________________________

(полное наименование заявителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество

заявителя - индивидуального предпринимателя)

1. Наименование      энергопринимающих       устройств        заявителя

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

2. Наименование        объектов        микрогенерации         заявителя

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

3.  Наименование  и место нахождения объектов, в целях электроснабжения

которых   осуществляется  технологическое  присоединение  энергопринимающих

устройств и (или) объектов микрогенерации заявителя, ______________________

__________________________________________________________________________.

4.  Максимальная  мощность  присоединяемых  энергопринимающих устройств

заявителя составляет _______________________________________________ (кВт).

(если энергопринимающее устройство вводится

в эксплуатацию по этапам и очередям,

указывается поэтапное распределение мощности)

5.   Максимальная   мощность   присоединяемых  объектов  микрогенерации

заявителя составляет _______________________________________________ (кВт).

(если объекты микрогенерации вводятся

в эксплуатацию по этапам и очередям,

указывается поэтапное распределение мощности)

6. Категория надежности ______________________________________________.

7.  Класс  напряжения  электрических  сетей,  к  которым осуществляется

технологическое присоединение, __________ (кВ).

8.  Год  ввода  в  эксплуатацию  энергопринимающих  устройств  и  (или)

объектов микрогенерации заявителя ________________________________________.

9.  Точка  (точки) присоединения (вводные распределительные устройства,

линии  электропередачи,  базовые  подстанции,  генераторы)  и  максимальная

мощность   энергопринимающих   устройств   по  каждой  точке  присоединения

_________ (кВт).

10.  Точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства,

линии  электропередачи,  базовые  подстанции,  генераторы)  и  максимальная

мощность  объектов  микрогенерации  по каждой точке присоединения _________

(кВт).

11. Основной источник питания ________________________________________.

12. Резервный источник питания _______________________________________.

13. Сетевая организация осуществляет <1> ______________________________

__________________________________________________________________________.

(указываются требования к усилению существующей электрической сети в связи

с присоединением новых мощностей (строительство новых линий

электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена

или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных

устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов

электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования напряжения

для обеспечения надежности и качества электрической энергии, в случае

присоединения объектов микрогенерации указываются также требования по

обеспечению технического ограничения выдачи электрической энергии в сеть с

максимальной мощностью, не превышающей величину максимальной мощности

энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии, которому

принадлежат на праве собственности или на ином законном основании объекты

микрогенерации, и составляющей не более 15 кВт, а также по договоренности

сторон иные обязанности по исполнению технических условий, предусмотренные

пунктами 25(1), 25(6) и 25(7) Правил технологического присоединения

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов

по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого

хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам,

к электрическим сетям)

14. Заявитель осуществляет <2>

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

15. Срок действия настоящих технических условий составляет _______ года

(лет)  <3>  со  дня  заключения  договора об осуществлении технологического

присоединения к электрическим сетям.

(подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество лица,

действующего от имени сетевой организации)

"__" _________ 20__ г.

--------------------------------

<1> Указываются обязательства сетевой организации по исполнению технических условий до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты микрогенерации заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами.

<2> Указываются обязательства заявителя по исполнению технических условий в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты микрогенерации заявителя, за исключением обязанностей, обязательных для исполнения сетевой организацией за счет ее средств.

<3> Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет.