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ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ЗАО «КОММУНЭЛЕКТРОСЕРВИС»

Согласование места установки прибора учёта, схемы подключения прибора учёта и иных компонентов измерительных комплексов и систем учёта, а также метрологических характеристик прибора учёта
Круг заявителей: Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели.
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание её взимания: Плата не взимается.
Условия оказания услуги (процесса): Наличие технологического присоединения энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства), в отношении которых устанавливается  система учёта электроэнергии, к сетям ЗАО «КЭС», владение заявителем этими устройствами на праве собственности или ином законном основании.

 Результат оказания услуги (процесса): Согласование места установки прибора учёта, схемы подключения прибора учёта и иных компонентов измерительных комплексов и систем учёта, а также метрологических характеристик прибора учёта или отказ в согласовании по основаниям, установленным законодательством РФ.
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):
	№
	Этап
	Содержание/условие этапа
	Форма предоставления
	Срок исполнения
	Ссылка на нормативно правовой акт

	1
	Направление заявителем запроса на согласование. 
	В запросе должны быть указаны:
 - реквизиты и контактные данные лица, направившего запрос, включая номер телефона;
 - местонахождение и технические характеристики энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства), в отношении которых лицо, направившее запрос, имеет намерение установить или заменить систему учёта либо прибор учёта, входящий в состав. 
	Письменно.
	Не ограничен.
	П. 148 «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 4.05.2012 г. № 442.

	№
	Этап
	Содержание/условие этапа
	Форма предоставления
	Срок исполнения
	Ссылка на нормативно правовой акт

	
	
	измерительного комплекса или системы учёта;
 - метрологические характеристики прибора учёта и измерительных трансформаторов, в том числе классы точности, типы, сроки поверки, места установки существующих приборов учёта, в том числе входящих в состав измерительного комплекса или системы учёта;
 - предлагаемые места установки прибора учёта, схемы подключения прибора учёта и иных компонентов измерительных комплексов и систем учёта, а также метрологические характеристики прибора учёта (в случае наличия у заявителя таких предложений).
	
	
	

	2
	Рассмотрение запроса сетевой организацией. 
	Анализ запроса и представленных сведений, подготовка и направление заявителю результата рассмотрения запроса: отказа в согласовании по основаниям, установленным законодательством РФ или согласование.
	Письменно.
	В течение 15 рабочих дней со дня получения запроса.           
	П. 148 «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 4.05.2012 г. № 442.


Контактная информация: 

Адрес пункта обслуживания потребителей ЗАО «Коммунэлектросервис»: 692442, Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Приморская, 6а
Номер телефона пункта обслуживания потребителей ЗАО «Коммунэлектросервис»: 8-800-200-32-36
E-mail: elektroset@mail.primorye.ru

