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Сводные данные по показателям аварийности (инцидентам) в сетях

	2024 год

	
Наименование общества
	Количество технологических нарушений
	Недоотпуск э/энергии, 
тыс. кВт*час
	Продолжительность перерыва эл/снабжения потребителей, час

	
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.

	
АО «Коммунэлектросервис»

	1
	1
	1
	0
	0,47568
	0,6595
	0,88159
	0
	2,0
	1,075
	0,3833
	0

	
Итого:
	
1
	
1
	
1
	
0
	
0,47568
	
0,6595
	
0,88159
	
0
	
2,0
	
1,075
	
0,3833
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