Общая информация о технологическом присоединении

Технологическое присоединение - комплексная услуга, оказываемая сетевыми организациями юридическим и физическим лицам в целях создания возможности для потребления (выдачи) электрической мощности и предусматривающая фактическое присоединение энергетических установок (энергопринимающих устройств) заявителей к объектам сетевого хозяйства. Технологическое присоединение необходимо юридическим и физическим лицам, желающим получить возможность электроснабжения вновь построенных объектов. К ним относятся все сооружения, не обеспеченные электроэнергией. Услуга по технологическому присоединению также оказывается потребителям, нуждающимся в увеличении потребляемой мощности на объектах, уже подключенных к электрической сети, а также в случае необходимости изменения категории надежности электроснабжения.

Перечень документов и сведений, предоставляемых заявителем в процессе технологического присоединения, а также сроки рассмотрения этих документов сетевой организацией регламентируются Правилами технологического присоединения. Процесс технологического присоединения состоит из следующих этапов: 1. Подача заявки на технологическое присоединение Для осуществления технологического присоединения к электрической сети АО «Коммунэлектросервис» необходимо подать заявку на технологическое присоединение. Это можно сделать различными способами: а) лично или через уполномоченного представителя; б) почтовым отправлением; в) посредством Личного кабинета АО «Коммунэлектросервис»; г) с использованием сервиса «Госуслуги» Для подачи заявки способами «а» и «б» необходимо на бумажном носителе заполнить бланк заявки, который можно найти в разделе «Типовые формы документов» (в указанном списке бланков необходимо выбрать тот, который удовлетворяет требуемым параметрам присоединения). Вместе с заполненным бланком заявки прилагаются копии необходимых документов. Для подачи заявки способом «в» необходимо пройти по в «Личный кабинет» и, следуя инструкции, подать заявку через электронную форму, в которой требуется заполнить необходимые сведения и загрузить копии документов. Подача заявки посредством «Личного кабинета» позволяет в режиме реального времени отслеживать все этапы её исполнения и взаимодействовать с АО «Коммунэлектросервис» через специальные сервисы обмена информацией и документацией. Для подачи заявки способом «г» необходимо пройти на Портал государственных услуг Российской Федерации и подать заявку через электронную форму, в которой требуется заполнить необходимые сведения и загрузить копии документов. Специалист АО «Коммунэлектросервис» по приёму заявок рассматривает полноту сведений, указанных в форме заявки и приложенных копиях документов. Если информации недостаточно для принятия заявки в работу, заявителю направляется уведомление о недостающих сведениях, которые необходимо предоставить специалисту (в случае подачи заявки посредством «Личного кабинета», на этапе ожидания недостающей информации от заявителя, имеется возможность в «Личном кабинете» изучить недостающие сведения и загрузить требуемые документы). При наличии полной информации заявка принимается к исполнению. Для льготных категорий граждан стоимость подключения существенно снижена. Для получения льготы необходимо при подаче заявки прикрепить документ, подтверждающий отнесение правообладателя объекта присоединения (заявителя) к одной из следующих категорий: • является членом многодетной семьи; • имеет инвалидность; • является ветераном боевых действий; • подвергся радиационному воздействию. В соответствии с Постановлением Правительства №1178 от 30.06.2022г. с 1 июля 2022г. применяется особый порядок технологического присоединения для следующих категорий заявителей: • Для физических лиц, обратившихся для присоединения устройств общей мощностью до 15 кВт, использующихся для бытовых нужд; • Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обратившихся для присоединения устройств общей мощностью до 150 кВт. 2. Заключение договора на технологическое присоединение АО «Коммунэлектросервис» на основании принятой заявки в течение 10 рабочих дней размещает в Личном кабинете заявителя счёт на оплату за оказание услуги по технологическому присоединению. Заявителю необходимо оплатить сумму, указанную в счёте, в течение 5 рабочих дней со дня размещения. В противном случае заявка аннулируется. Для удобства оплаты на бланке счёта размещён QR-код, при сканировании которого в мобильном приложении банка все реквизиты заполнятся автоматически. Кроме счёта на оплату в Личном кабинете размещаются следующие документы: • Условия типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям; • Технические условия для присоединения к электрическим сетям; • Инструкция по безопасному фактическому присоединению к электрическим сетям. Примечание. Поскольку взаимодействие между сетевой организацией и заявителем происходит через Личный кабинет, его наличие обязательно при подаче заявки. Создать личный кабинет можно самостоятельно, пройдя процедуру регистрации с указанием необходимых персональных данных, либо воспользоваться помощью специалиста АО «Коммунэлектросервис», который оформит Личный кабинет и предоставит временный код доступа к нему. 3. Выполнение заявителем обязательств по договору В случае, если уровень напряжения энергопринимающих устройств, указанный при подаче заявки, не превышает 0,4 кВ (380 Вольт), от заявителя не требуется выполнение каких-либо обязательств до момента организации фактического присоединения к электрическим сетям. Все мероприятия по строительству электросетевых объектов до объекта заявителя и установке прибора учёта электроэнергии выполняет АО «Коммунэлектросервис». 4. Подписание актов по технологическому присоединению После оплаты заявителем выставленного счёта, в течение срока выполнения мероприятий, указанного в Технических условиях, АО «Коммунэлектросервис» размещает в Личном кабинете заявителя следующие документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью АО «Коммунэлектросервис»: • Уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям; • Акт допуска прибора учёта в эксплуатацию. Со дня размещения указанных документов считается оказанной услуга по обеспечению заявителю технической возможности осуществить фактическое присоединение к электрическим сетям. Для остальных категорий заявителей: 2. Заключение договора на технологическое присоединение АО «Коммунэлектросервис» на основании принятой заявки направляет заявителю почтой (или уведомляет о возможности забрать лично) оферту договора с техническими условиями на технологическое присоединение (сроки направления документов зависят от категории заявителя). После получения оферты договора заявителю необходимо его рассмотреть и, при отсутствии разногласий, подписать. Один экземпляр подписанного договора с техническими условиями необходимо вернуть по обратному адресу почтой или лично. Договор на технологическое присоединение считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в АО «Коммунэлектросервис». 3. Выполнение заявителем обязательств по договору После заключения договора на технологическое присоединение заявителю необходимо выполнить свои обязательства по договору: 3.1. Оплатить услуги по технологическому присоединению. Сумма платежа и сроки оплаты указаны в разделе III договора. Оплата производится через банк по реквизитам, указанным в договоре. 3.2. Выполнить мероприятия, указанные в п. 11 технических условий. 3.3. Уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий. Для этого требуется заполнить Уведомление о выполнении технических условий заявителем и предоставить это уведомление вместе с копиями необходимых документов, подтверждающих выполнение технических условий (перечень документов указан в Правилах технологического присоединения), в АО «Коммунэлектросервис» почтой или лично. По указанной в уведомлении о выполнении технических условий контактной информации АО «Коммунэлектросервис» согласовывает с заявителем дату и время проведения осмотра электроустановок. 3.4. Получить разрешение органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию электроустановок объекта (только для физических лиц, подключающих энергопринимающие устройства общей мощностью свыше 150 кВт, либо юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – свыше 670 кВт, а также для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подключающих энергопринимающие устройства общей мощностью свыше 150 кВт по двум и более источникам электроснабжения). 4. Подписание актов по технологическому присоединению После осмотра электроустановок и в случае их соответствия требованиям технических условий и нормативно-технической документации, АО «Коммунэлектросервис» предоставляет заявителю для подписания следующие документы: а) акт допуска в эксплуатацию прибора учета (измерительного комплекса) электрической энергии; б) акт о выполнении технических условий заявителем; в) акт об осуществлении технологического присоединения. Заявителю необходимо рассмотреть полученные акты и, при отсутствии разногласий, подписать, вернув по одному экземпляру каждого акта в адрес АО "Коммунэлектросервис". После подписания актов процесс технологического присоединения считается завершенным. Примечание На основании подписанных актов по технологическому присоединению заявителю необходимо заключить договор электроснабжения с филиалом ПАО «ДЭК» во избежание незаконного бездоговорного потребления энергии.