Порядок технологического присоединения к электрическим сетям АО «Коммунэлектросервис»

Технологическое присоединение - комплексная услуга, оказываемая сетевой организацией АО «Коммунэлектросервис» (далее – АО «КЭС») юридическим и физическим лицам в целях создания возможности для потребления (выдачи) электрической мощности и предусматривающая фактическое присоединение энергетических установок (энергопринимающих устройств) заявителей к объектам сетевого хозяйства. Технологическое присоединение необходимо юридическим и физическим лицам, желающим получить возможность электроснабжения вновь построенных объектов. Услуга по технологическому присоединению также оказывается потребителям, нуждающимся в увеличении потребляемой мощности на объектах, уже подключенных к электрической сети, а также в случае необходимости изменения категории надежности электроснабжения.

Перечень документов и сведений, предоставляемых заявителем в процессе технологического присоединения, а также сроки рассмотрения этих документов сетевой организацией регламентируются Правилами технологического присоединения. В соответствии с Постановлением Правительства № 262 от 10.03.2020 г. с 1 июля 2020 г. применяется упрощённый порядок технологического присоединения для следующих категорий заявителей: • Для физических лиц, обратившихся для присоединения устройств общей мощностью до 15 кВт, использующихся для бытовых нужд; • Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обратившихся для присоединения устройств общей мощностью до 150 кВт. 1. Подача заявки на технологическое присоединение Для осуществления технологического присоединения к электрической сети АО «КЭС» необходимо подать заявку на технологическое присоединение. Это можно сделать различными способами: а) лично в пункте обслуживания потребителей АО «КЭС»; б) почтовым письмом в адрес АО «КЭС»; в) посредством «Личного кабинета». Для подачи заявки способами «а» и «б» необходимо на бумажном носителе заполнить бланк заявки, который можно найти в разделе «Типовые формы документов» на официальном сайте АО «КЭС» (необходимо выбрать тот бланк, который удовлетворяет требуемым параметрам присоединения). Вместе с заполненным бланком заявки прилагаются копии необходимых документов, перечень которых приведен в том же разделе. Для подачи заявки способом «в» необходимо пройти по ссылке в «Личный кабинет» и, следуя инструкции пользователя, подать заявку через специальную электронную форму, в которой требуется заполнить необходимые сведения и загрузить соответствующие копии документов. Подача заявки посредством «Личного кабинета» позволяет в режиме реального времени отслеживать все этапы её исполнения и взаимодействовать с АО «КЭС» через специальные сервисы обмена информацией и документацией. Специалист АО «КЭС» рассматривает полноту сведений, указанных в форме заявки и приложенных копиях документов. Если информации недостаточно для принятия заявки в работу, заявителю направляется письмо о недостающих сведениях, которые необходимо предоставить (в случае подачи заявки посредством «Личного кабинета», на этапе ожидания недостающей информации от заявителя, имеется возможность скачать в электронном виде данное письмо и загрузить недостающие документы через Интернет). При наличии полной информации заявка принимается к исполнению. 2. Заключение договора на технологическое присоединение АО «КЭС» на основании принятой заявки в течение 10 рабочих дней размещает в «Личном кабинете» заявителя счёт на оплату за оказание услуги по технологическому присоединению. Заявителю необходимо оплатить полностью сумму, указанную в счёте, в течение 5 рабочих дней со дня размещения счёта. В противном случае заявка аннулируется. Реквизиты АО «КЭС» для оплаты: ИНН 2505010540 КПП 250501001 Счёт № 40702810600190000151 Банк получатель – ПАО СКБ ПРИМОРЬЯ «ПРИМСОЦБАНК» Г. ВЛАДИВОСТОК При оплате в поле «Назначение платежа» необходимо указать номер и дату выставленного счёта # Кроме счёта на оплату в Личном кабинете размещаются следующие документы: • Типовые условия договора на технологическое присоединение; • Технические условия для технологического присоединения (с указанием срока выполнения мероприятий); • Инструкция по безопасному осуществлению действиями Заявителя фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности; • Проект договора энергоснабжения, подписанный усиленный квалифицированной электронной подписью гарантирующего поставщика (энергосбытовой организации); • Для физических лиц дополнительно указывается номер лицевого счета и платежные реквизиты энергосбытовой компании для оплаты за потребление электроэнергии. # Примечание. Поскольку всё взаимодействие между сетевой организацией и заявителем происходит через Личный кабинет, его наличие обязательно при подаче заявки. Создать личный кабинет можно самостоятельно, пройдя процедуру регистрации с указанием необходимых персональных данных, либо воспользоваться помощью специалиста АО «КЭС», который оформит Личный кабинет и предоставит временный код доступа к нему. # 3. Выполнение заявителем обязательств по договору # В случае, если класс напряжения энергопринимающих устройств, указанный при подаче заявки, не превышает 0,4 кВ (380 Вольт), от заявителя не требуется выполнение каких-либо обязательств до момента организации фактического присоединения к электрическим сетям. Все мероприятия по строительству электросетевых объектов до объекта заявителя выполняет АО «КЭС». # 4. Подписание актов по технологическому присоединению # После оплаты заявителем выставленного счёта, АО «КЭС» в течение срока выполнения мероприятий, указанного в Технических условиях, размещает в Личном кабинете заявителя следующие документы: • Акт о выполнении технических условий, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью АО «КЭС»; • Акт об осуществлении технологического присоединения, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью АО «КЭС»; • Акт допуска в эксплуатацию приборов учёта электроэнергии. # Со дня размещения указанных актов считается оказанной услуга по обеспечению заявителю технической возможности осуществить фактическое присоединение к электрическим сетям. Данная процедура подробно описана в «Инструкции по безопасному осуществлению действиями Заявителя фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности», опубликованной в «Личном кабинете» заявителя. # На момент оказания услуги у заявителя в Личном кабинете уже размещен договор энергоснабжения (для физических лиц - лицевой счет), по которому в дальнейшем необходимо производить оплату за потребление электроэнергии. Для остальных категорий заявителей процесс технологического присоединения состоит из следующих этапов: 1. Подача заявки на технологическое присоединение Для осуществления технологического присоединения к электрической сети АО «КЭС» необходимо подать заявку на технологическое присоединение. Это можно сделать различными способами: а) лично в пункте обслуживания потребителей АО «КЭС»; б) почтовым письмом в адрес АО «КЭС»; в) посредством «Личного кабинета». Для подачи заявки способами «а» и «б» необходимо на бумажном носителе заполнить бланк заявки, который можно найти в разделе «Типовые формы документов» на официальном сайте АО «КЭС» (необходимо выбрать тот бланк, который удовлетворяет требуемым параметрам присоединения). Вместе с заполненным бланком заявки прилагаются копии необходимых документов, перечень которых приведен в том же разделе. Для подачи заявки способом «в» необходимо пройти по ссылке в «Личный кабинет» и, следуя инструкции пользователя, подать заявку через специальную электронную форму, в которой требуется заполнить необходимые сведения и загрузить соответствующие копии документов. Подача заявки посредством «Личного кабинета» позволяет в режиме реального времени отслеживать все этапы её исполнения и взаимодействовать с АО «КЭС» через специальные сервисы обмена информацией и документацией. Специалист АО «КЭС» рассматривает полноту сведений, указанных в форме заявки и приложенных копиях документов. Если информации недостаточно для принятия заявки в работу, заявителю направляется письмо о недостающих сведениях, которые необходимо предоставить (в случае подачи заявки посредством «Личного кабинета», на этапе ожидания недостающей информации от заявителя, имеется возможность скачать в электронном виде данное письмо и загрузить недостающие документы через Интернет). При наличии полной информации заявка принимается к исполнению. 2. Заключение договора на технологическое присоединение АО «КЭС» на основании принятой заявки направляет заявителю почтой (или уведомляет о возможности забрать лично) оферту договора с техническими условиями на технологическое присоединение (сроки направления документов зависят от категории заявителя). После получения оферты договора заявителю необходимо его рассмотреть и, при отсутствии разногласий, подписать. Один экземпляр подписанного договора с техническими условиями необходимо вернуть по обратному адресу почтой или лично. Договор на технологическое присоединение считается заключенным с момента поступления подписанного заявителем экземпляра договора в АО «КЭС». 3. Выполнение заявителем обязательств по договору После заключения договора на технологическое присоединение заявителю необходимо выполнить свои обязательства по договору: 3.1. Оплатить услуги по технологическому присоединению. Сумма платежа и сроки оплаты указаны в разделе III договора. Оплату можно произвести через банк по реквизитам, указанным в договоре, либо непосредственно в кассу филиала АО «КЭС» (в случае подачи заявки посредством «Личного кабинета» имеется возможность загрузить сформированную квитанцию на оплату договора через Интернет). 3.2. Выполнить мероприятия, указанные в п. 12 технических условий. 3.3. Уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий. Для этого рекомендуется заполнить бланк «Заявление о выполнении мероприятий по ТП», который можно найти в разделе «Типовые формы документов» на официальном сайте АО «КЭС» и предоставить его вместе с копиями необходимых документов, подтверждающих выполнение технических условий (перечень документов указан в Правилах технологического присоединения), в АО «КЭС» почтой или лично (в случае подачи заявки посредством «Личного кабинета» на этапе ожидания подключения заявителя имеется возможность загрузить копию заполненного уведомления о выполнении технических условий и пакет прилагаемых документов через Интернет). По указанной в «Заявлении о выполнении мероприятий по ТП» контактной информации АО «КЭС» согласовывает с заявителем дату и время проведения осмотра электроустановок. 3.4. Направить в адрес федерального органа энергетического надзора акт осмотра электроустановок, проведенного сетевой организацией (для юридических лиц, подключающих энергопринимающие устройства мощностью от 150 кВт до 670 кВт) или получить допуск в эксплуатацию электроустановок объекта в федеральном органе исполнительной власти по технологическому надзору (для физических лиц, подключающих энергопринимающие устройства мощностью свыше 15 кВт и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – свыше 670 кВт, а также для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подключающих энергопринимающие устройства мощностью свыше 150 кВт по двум и более источникам электроснабжения). 4. Подписание актов по технологическому присоединению После осмотра электроустановок и в случае их соответствия требованиям технических условий и нормативно-технической документации АО «КЭС» предоставляет заявителю для подписания следующие документы: а) акт допуска в эксплуатацию прибора учета (измерительного комплекса) электрической энергии; б) акт о выполнении технических условий заявителем; в) акт об осуществлении технологического присоединения. Заявителю необходимо рассмотреть полученные акты и, при отсутствии разногласий, подписать. После подписания актов процесс технологического присоединения считается завершенным. Примечание На основании подписанных актов по технологическому присоединению заявителю необходимо заключить договор электроснабжения с филиалом АО «ДЭК» во избежание незаконного бездоговорного потребления энергии.