## кэс октябрь
Таблица № П1.30
Отпуск (передача) электроэнергии территориальной сетевой организации АО "Коммунэлектросервис" на 2023 год.
№ |  | Отпуск ЭЭ, тыс. кВт·ч 2023 год | Заявленная мощность, МВт | Отпуск ЭЭ, тыс. кВт·ч 1 полугодие 2023 года | Заявленная мощность, МВт | Отпуск ЭЭ, тыс. кВт·ч 2 полугодие 2023 года | Заявленная мощность, МВт | Присоединенная мощность, МВА | Товарная продукция, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Поступление электроэнергии в сеть - всего | 138000.14 | 23.9243 | 70893.02 | 25.615 | 67107.12 | 22.2336 | 92.486 |  | 0 | 0 |  | 0.00067019 |  | 138000.14 | 23.9243 | 70893.02 | 25.615 | 67107.12 | 22.2336 | 92.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. из | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | не сетевых организаций | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | сетевых организаций | 138000.14 | 23.9243 | 70893.02 | 25.615 | 67107.12 | 22.2336 | 92.486 |  | 0 | 0 |  |  |  | 138000.14 | 23.9243 | 70893.02 | 25.615 | 67107.12 | 22.2336 | 92.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. из | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | сетевой организации АО "ДРСК" | 112799.49 | 19.3673 | 57486 | 21.058 | 55313.49 | 17.6766 | 75.5968 |  | 0 | 0 |  |  |  | 112799.49 | 19.3673 | 57486 | 21.058 | 55313.49 | 17.6766 | 70.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.4978
1.2.2 | сетевой организации ООО"Дальнегорский ГОК" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| сетевой организации ПАО "ФСК ЕЭС" | 25200.65 | 4.557 | 13407.02 | 4.557 | 11793.63 | 4.557 | 16.8892 |  | 0 | 0 |  |  |  | 25200.65 | 4.557 | 13407.02 | 4.557 | 11793.63 | 4.557 | 22.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5008
2 | Потери электроэнергии - всего | 9977.4 | 1.2776 | 4599.8 | 1.178 | 5377.6 | 1.3773 | 6.6867 |  | 0 | 0 | 7.23 | 6.4884 | 8.0135 | 9977.4 | 1.2776 | 4599.8 | 1.178 | 5377.6 | 1.3773 | 6.6867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Отпуск (передача) электроэнергии сетевыми предприятиями - всего | 128022.74 | 22.6467 | 66293.22 | 24.437 | 61729.52 | 20.8563 | 85.7993 |  | 0 | 0 |  |  |  | 128022.74 | 22.6467 | 66293.22 | 24.437 | 61729.52 | 20.8563 | 85.7993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | не сетевым организациям | 128022.74 | 22.6467 | 66293.22 | 24.437 | 61729.52 | 20.8563 | 85.7993 |  | 0 | 0 |  |  |  | 128022.74 | 22.6467 | 66293.22 | 24.437 | 61729.52 | 20.8563 | 85.7993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | сетевым организациям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | сетевой организации 1 | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.1 - п. 1.2.1) | -112799.49 | -19.3673 | -57486 | -21.058 | -55313.49 | -17.6766 | -75.5968 |  | 0 | 0 |  |  |  | -112799.49 | -19.3673 | -57486 | -21.058 | -55313.49 | -17.6766 | -75.5968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | сетевой организации 2 | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.2 - п. 1.2.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| … | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Поступление электроэнергии в ЕНЭС | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. из | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | не сетевых организаций | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | сетевых организаций | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. из | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | сетевой организации 1 | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | сетевой организации 2 | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| … | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Потери электроэнергии | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Отпуск (передача) электроэнергии | 25200.65 | 4.557 | 13407.02 | 4.557 | 11793.63 | 4.557 | 16.8892 |  | 0 | 0 |  |  |  | 25200.65 | 4.557 | 13407.02 | 4.557 | 11793.63 | 4.557 | 22.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5008
| в т.ч. | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | не сетевым организациям | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | сетевым организациям | 25200.65 | 4.557 | 13407.02 | 4.557 | 11793.63 | 4.557 | 16.8892 |  | 0 | 0 |  |  |  | 25200.65 | 4.557 | 13407.02 | 4.557 | 11793.63 | 4.557 | 22.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5008
| в т.ч. | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1 | сетевой организации 1 АО "Коммунэлектросервис" | 25200.65 | 4.557 | 13407.02 | 4.557 | 11793.63 | 4.557 | 16.8892 |  | 0 | 0 |  |  |  | 25200.65 | 4.557 | 13407.02 | 4.557 | 11793.63 | 4.557 | 22.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5008
6.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 6.2.1 - п. 4.2.1) | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2 | сетевой организации 2 | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 6.2.2 - п. 4.2.2) | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| … | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Трансформировано из сети ЕНЭС в: | [7 empty] | Х | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | - ВН | [7 empty] | Х | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | - СН1 | [7 empty] | Х | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | - СН2 | [7 empty] | Х | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | - НН | [7 empty] | Х | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Поступление электроэнергии в сеть ВН 110 кВ | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. из | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1 | не сетевых организаций | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2 | сетевых организаций | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. из | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1 | сетевой организации 1 | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2 | сетевой организации 2 | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| … | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Потери электроэнергии | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Отпуск (передача) электроэнергии | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.1 | не сетевым организациям | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.2 | сетевым организациям | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1 | сетевой организации 1 | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.1 - п. 12.2.1) | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.2.2 | сетевой организации 2 | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.2 - п. 12.2.2) | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| … | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Трансформировано из 100 кВ в: | [7 empty] | Х | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | - СН1 | [7 empty] | Х | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | - СН2 | [7 empty] | Х | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | - НН | [7 empty] | Х | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Поступление электроэнергии в сеть СН1 | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. из | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.1 | не сетевых организаций | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.2 | сетевых организаций | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч из | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.2.1 | сетевой организации АО "ДРСК" | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.2.2 | сетевой организации 2 | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| … | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Потери электроэнергии | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Отпуск (передача) электроэнергии | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1 | не сетевым организациям | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.2 | сетевой организации АО "ДРСК" | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.2.1 | сетевой организации 1 | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 21.2.1- п. 19.2.1) | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.2.2 | сетевой организации 2 | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 21.2.2 - п. 19.2.2) | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| … | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Трансформировано из 35 кВ в: | [7 empty] | Х | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | - СН2 | [7 empty] | Х | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | - НН | [7 empty] | Х | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Поступление электроэнергии в сеть СН2 | 137860.202 | 23.8986 | 70822.734 | 25.5849 | 67037.468 | 22.2123 | 92.3922 |  | 0 | 0 |  |  |  | 137860.202 | 23.8986 | 70822.734 | 25.5849 | 67037.468 | 22.2123 | 92.3922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. из | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25.1 | не сетевых организаций | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25.2 | сетевых организаций | 137860.202 | 23.8986 | 70822.734 | 25.5849 | 67037.468 | 22.2123 | 92.3922 |  | 0 | 0 |  |  |  | 137860.202 | 23.8986 | 70822.734 | 25.5849 | 67037.468 | 22.2123 | 92.3922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. из | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25.2.1 | сетевой организации АО "ДРСК" | 112659.552 | 19.3416 | 57415.714 | 21.0279 | 55243.838 | 17.6553 | 75.503 |  | 0 | 0 |  |  |  | 112659.552 | 19.3416 | 57415.714 | 21.0279 | 55243.838 | 17.6553 | 70.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.404
25.2.2 | сетевой организации ООО"Дальнегорский ГОК" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| сетевой организации ПАО "ФСК ЕЭС" | 25200.65 | 4.557 | 13407.02 | 4.557 | 11793.63 | 4.557 | 16.8892 |  | 0 | 0 |  |  |  | 25200.65 | 4.557 | 13407.02 | 4.557 | 11793.63 | 4.557 | 22.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2508
26 | Потери электроэнергии | 7582.3111 | 1.3144 | 3895.2504 | 1.4072 | 3687.0607 | 1.2217 | 5.0816 |  | 0 | 0 |  |  |  | 7582.3111 | 1.3144 | 3895.2504 | 1.4072 | 3687.0607 | 1.2217 | 5.0816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Отпуск (передача) электроэнергии | 35071.37 | 2.7036 | 19234.8 | 2.8946 | 15836.57 | 2.5125 | 23.5044 |  | 0 | 0 |  |  |  | 35071.37 | 2.7036 | 19234.8 | 2.8946 | 15836.57 | 2.5125 | 23.5044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27.1 | не сетевым организациям | 35071.37 | 2.7036 | 19234.8 | 2.8946 | 15836.57 | 2.5125 | 23.5044 |  | 0 | 0 |  |  |  | 35071.37 | 2.7036 | 19234.8 | 2.8946 | 15836.57 | 2.5125 | 23.5044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27.2 | сетевым организациям | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27.2.1 | сетевой организации АО "ДРСК" | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 27.2.1 - п. 25.2.1) | -112659.552 | -19.3416 | -57415.714 | -21.0279 | -55243.838 | -17.6553 | -75.503 |  | 0 | 0 |  |  |  | -112659.552 | -19.3416 | -57415.714 | -21.0279 | -55243.838 | -17.6553 | -75.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27.2.2 | сетевой организации ООО"Дальнегорский ГОК" | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 27.2.2 - п. 25.2.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| … | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Трансформировано из 10-6 кВ в: | 95206.5209 | 19.8806 | 47692.6836 | 21.2831 | 47513.8373 | 18.4782 | 63.8062 |  | 0 | 0 |  |  |  | 95206.5209 | 19.8806 | 47692.6836 | 21.2831 | 47513.8373 | 18.4782 | 63.8062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | - НН | 95206.5209 | 19.8806 | 47692.6836 | 21.2831 | 47513.8373 | 18.4782 | 63.8062 |  | 0 | 0 |  |  |  | 95206.5209 | 19.8806 | 47692.6836 | 21.2831 | 47513.8373 | 18.4782 | 63.8062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Поступление электроэнергии в сеть НН | 139.938 | 0.025688 | 70.286 | 0.030112 | 69.652 | 0.021263 | 0.093785 |  | 0 | 0 |  |  |  | 139.938 | 0.025688 | 70.286 | 0.030112 | 69.652 | 0.021263 | 0.093785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. из | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30.1 | не сетевых организаций | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30.2 | сетевых организаций | 139.938 | 0.025688 | 70.286 | 0.030112 | 69.652 | 0.021263 | 0.093785 |  | 0 | 0 |  |  |  | 139.938 | 0.025688 | 70.286 | 0.030112 | 69.652 | 0.021263 | 0.093785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. из | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30.2.1 | сетевой организации АО "ДРСК" | 139.938 | 0.025688 | 70.286 | 0.030112 | 69.652 | 0.021263 | 0.093785 |  | 0 | 0 |  |  |  | 139.938 | 0.025688 | 70.286 | 0.030112 | 69.652 | 0.021263 | 0.093785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30.2.2 | сетевой организации ООО"Дальнегорский ГОК" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| … | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Потери электроэнергии | 2395.0889 | -0.036799 | 704.5496 | -0.22917 | 1690.5393 | 0.15557 | 1.6052 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2395.0889 | -0.036799 | 704.5496 | -0.22917 | 1690.5393 | 0.15557 | 1.6052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Отпуск (передача) электроэнергии | 92951.37 | 19.9431 | 47058.42 | 21.5424 | 45892.95 | 18.3438 | 62.2949 |  | 0 | 0 |  |  |  | 92951.37 | 19.9431 | 47058.42 | 21.5424 | 45892.95 | 18.3438 | 62.2949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32.1 | не сетевым организациям | 92951.37 | 19.9431 | 47058.42 | 21.5424 | 45892.95 | 18.3438 | 62.2949 |  | 0 | 0 |  |  |  | 92951.37 | 19.9431 | 47058.42 | 21.5424 | 45892.95 | 18.3438 | 62.2949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32.2 | сетевым организациям | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32.2.1 | сетевой организации АО "ДРСК" | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 32.2.1 - п. 30.2.1) | -139.938 | -0.025688 | -70.286 | -0.030112 | -69.652 | -0.021263 | -0.093785 |  | 0 | 0 |  |  |  | -139.938 | -0.025688 | -70.286 | -0.030112 | -69.652 | -0.021263 | -0.093785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32.2.2 | сетевой организации ООО"Дальнегорский ГОК"
32.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 32.2.2 - п. 30.2.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
…
Директор филиала АО «ДРСК» |  |  | Начальник управления взаимодействия с ТСО и | [5 empty] | И.о.директора
«Приморские электрические сети » |  |  | организации коммерческого учета на РРЭ ПАО «ДЭК» | [5 empty] | АО "Коммунэлектросервис"
_____________________Е.М. Мухин |  |  | ___________________ А.С. Манакова | [5 empty] | _____________А.В. Барышников
«______»_______________2022 г. |  |  | «______»_______________2022 г. | [5 empty] | «______»_______________2022 г.
(Доверенность № 220314 от 14.03.2022г.)
Согласованно: Директор СП ПСЭС А.А. Плешивцев