абз. 5 п.п. «г» п. 19 Постановления Правительства РФ № 24 от 21.01.2004 г.

Сводные данные по показателям аварийности (инцидентам) в сетях

| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование общества | Количество технологических нарушений |  |  |  | Недоотпуск э/энергии, тыс. кВт*час |  |  |  | Продолжительность перерыва эл/снабжения потребителей, час |  |  |  |
|  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| АО «Коммунэлектросервис» | 1 | 0 | 4 | 6 | 0,960 | 0 | 2,220 | 3,420 | 2,5 | 0 | 2,75 | 13,45 |
| Итого: | 1 | 0 | 4 | 6 | 0,960 | 0 | 2,220 | 3,420 | 2,5 | 0 | 2,75 | 13,45 |